Fornitura e posa in opera di sistema costituito da speciale rete metallica zincata e diametro filo 3 mm, tipo MasterProtect 100 NET della Master Builders Solutions Italia Spa, ancorata con specifici fissaggi, tipo MasterProtect 100 CON della Master Builders Solutions Italia Spa.

MasterProtect 100 NET è disponibile nelle seguenti misure:

MasterProtect 100 NET 3/3 a maglia 3x3 cm – pannello 200x100 cm

MasterProtect 100 NET 5/5 a maglia 5x5 cm – pannello 200x100 cm

MasterProtect 100 NET 10/5 a maglia 10x5 cm – pannello 200x100 cm

MasterProtect 100 NET 10/10 a maglia 10x10 cm – pannello 200x100 cm

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per ogni mq di rete installata con appositi fissaggi		€ .....

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.