Per la primerizzazione della protezione metacrilica MasterProtect 314, fornitura e posa in opera del primer metacrilico, tipo MasterProtect P 312 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Per ogni m2		€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.