Per la sigillatura di piccole fessure in presenza d’acqua, fornitura e posa in opera di pasta sigillante in gomma sintetica idro-espandente, confezionata in cartuccia o in salsiccia, tipo MasterSeal 912 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Il prodotto è caratterizzato da un’espansione in acqua distillata pari a circa il 300% del volume originale e presenta una densità di 1,45 kg/litro.

€/ kg ------

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.